ООО «Каменский завод

газоиспользующего оборудования»

347800, Ростовская обл., Каменск-Шахтинский, ул. Морская 96;

тел.(863-65) 5-03-36;5-02-59

наш сайт: http://www.kzgo.ru

E- mail:kzgo@kzgo.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на разработку автономной модульной котельной

1.Заказчик __________________________________________________________________________

(наименование организации)

2. Адрес ____________________________________________________________________________

3. Наименование отапливаемого объекта ________________________________________________

4. Технические условия по эффективному использованию газа при проектировании ____________________________________________________________________________________

5. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе __________________

____________________________________________________________________________________

6. Паспорт на газ _____________________________________________________________________

7. Категория котельной по надежности отпуска тепла ______________________________________

8. Категория потребителя тепла по надежности теплоснабжения _____________________________

9. Топливный режим __________________________________________________________________

10. Габаритные размеры отапливаемого объекта __________________________________________

Длина ________________

Ширина _______________

Высота _______________

11. Температурный график ____________________________________________________________

12. Тепловая мощность котельной, МВт (Гкал/ч) __________________________________________

в том числе: - на отопление, МВт (Гкал/ч) __________________________________________

- на горячее водоснабжение, МВт (Гкал/ч) _________________________________________

- на кондиционирование, МВт (Гкал/ч) _____________________________________________

13. Горячее водоснабжение:

13.1 Исходные данные для горячего водоснабжения _______________________________________

____________________________________________________________________________________

(суточный и почасовой расход горячей воды, температура горячей воды)

13.2 Одно или двухтрубная система ____________________________________________________

13.3 Наличие водопроводной сети и минимальное давление в ней ___________________________

13.4 В случае достаточности напора водопроводной воды устанавливается циркуляционный насос ГВС:

- расчетный напор насоса (без учета потерь в теплообменнике), м.вод.ст. ___

- расчетный напор насоса, м³/час _____________________________________

13.5 В случае недостаточности напора водопроводной воды устанавливается повысительно-циркуляционный насос ГВС:

- расчетный напор насоса (без учета потерь в теплообменнике), м.вод.ст. _______________

- расчетная производительность насоса (сумма расчетного и циркуляционного расходов), м³/час ______________________________________________________________________________

14.  Химический анализ воды или тип ХВП _______________________________________________

14.1 Обязательные показатели:

- Жесткость общая исходной воды, мг-экв/л _______________________________________

- Содержание железа в пересчете на Fe, мг/л ______________________________________

- Мутность или содержание взвешенных веществ ___________________________________

- pH _________________________________________________________________________

- Марганец, мг/л _______________________________________________________________

- Цветность, град.______________________________________________________________

- Запах (указать какой), баллы ___________________________________________________

- Щелочность общая, мг-экв/дм³ __________________________________________________

- Сульфаты, мг/дм³ _____________________________________________________________

- Перманганатная окисляемость, мг/дм³ ___________________________________________

- Сухой остаток, мг/дм³ _________________________________________________________

14.2 Дополнительные показатели:

- Содержание растворенного кислорода, мг/л _______________________________________

- Солесодержание общее, мг/л ___________________________________________________

- Солеводород и сульфиды, мг/л _________________________________________________

- Сводный активный хлор, мг/л ___________________________________________________

- Хлориды, мг/дм³ ______________________________________________________________

- Силикаты (по Si), мг/дм³ _______________________________________________________

- Натрий + калий (Na + K), мг/л ___________________________________________________

- Кальций (Ca), мг/л ____________________________________________________________

- Магний (Mg), мг/л _____________________________________________________________

- Медь (Cu), мг/л _______________________________________________________________

- Аммоний (NH4), мг/л __________________________________________________________

- Нитраты (NО3), мг/л ___________________________________________________________

- Форт (F), мг/л ________________________________________________________________

- Коли-идекс (БГКП) ____________________________________________________________

15. Максимальное удаление потребителя от теплоисточника ________________________________

16. Разность отметок расположения котельной (выше или ниже) по отношению к отапливаемому объекту (по генплану) _________________________________________________________________

17. Объем воды в трубопроводах системы отопления ______________________________________

18. Протяженность тепловой сети и наружные диаметры трубопроводов (каждого участка) _______

____________________________________________________________________________________

19. Характеристика системы отопления (график характеристики сети) ________________________

20. Присоединительное давление газа __________________________________________________

21. Требуемый расчетный напор циркуляционного насоса системы отопления, м.вод.ст. _________

22. Требуемый расход горячей воды на отопление, м³/час __________________________________

23. Требуемый расчетный напор насоса подпитки, м.вод.ст. _________________________________

24. Требуемый расход воды на подпитку, м³/час ___________________________________________

25. Вид резервного электропитания (в случае применения дизель генератора указать его габаритные размеры и массу) ________________________________________________________________

26. Вид резервного топлива ___________________________________________________________

Согласовано:

Заказчик:									Разработчик:

_________________								_________________

«___» _______2020 г.								«___» _______2020 г.

Изготовитель:

_________________

«___» _______2020 г.